**TADİLAT RAPORU**

Tarih: 11.06.2024

Yapı Ruhsat Tarihi ve No :19.12.2022 - 2022/718 Yapı İskan Tarihi ve No :

Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi:16.531,23 / İskelet Beton Çerçeve Tadilatın Tanımı :

# MİMARİ RAPOR:

Uygulama projesinde (B3-1)-(B3-5) düşey B3-B ile B3-C yatay askları ile (B3-8)-(B3-13) düşey B4-F ile B3-G yatay askları arasındaki çatı güvercinlikleri uzatılmıştır. İlgili görünüşler revize edildi.

# STATİK RAPOR:

+7.00 ve +10.87 kotu döşemelerinde kaset döşemeler beton dolgu yapılmıştır. İlgili hesap raporu set içerisine eklenmiştir.

# MEKANİK RAPOR:

Değişiklik yapılmamıştır.

# ELEKTRİK RAPOR:

Değişiklik yapılmamıştır.

Yukarıda belirtilen tadilat kontrolümüz dahilinde yapılmış olup, imar yönetmeliği, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 ve İmar Kanunu ilgili yönetmelik ve şartnameler kapsamında gerekli bütün tahkik ve incelemeler yapılmış, yapı ile ilgili herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Tadilat ile ilgili proje ve hesap raporları yazımız ekinde sunulmuştur. Yapının tadilatlı hali ile kullanılmasında bir sakınca olmadığını beyan ve taahhüt ederiz.